# 新密市油气长输管道突发事件

# 应急预案（征求意见稿）

1总则

# 1.1编制目的

为贯彻落实《新密市突发事件总体应急预案》，提高处置油气长输管道突发事件的能力，最大程度地预防和减少油气长输管道突发事件及其造成的损害，维护公共安全和社会稳定，特制定本预案。

# 1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《河南省突发事件应急预案管理办法》、《河南省突发事件总体应急预案》和《郑州市突发事件总体应急预案（初稿）》等。

# 1.3适用范围

本预案适用于新密市行政区域内油气长输管道突发事件的应对处置工作。

本预案是新密市为应对油气长输管道突发事件而制定的专项应急预案，在《郑州市突发事件总体应急预案(初稿)》的指导下实施。城镇燃气管道、企业内油气管道突发事件不适用本预案。

# 1.4工作原则

## 1.4.1坚持生命至上、安全第一

始终把保障人民群众生命安全和身体健康放在首位，最大限度地减少油气长输管道突发事件造成的人员伤亡、财产损失。

## 1.4.2坚持居安思危、预防为主

提高全社会防范油气长输管道突发事件的意识，落实各项预防措施，做好应对油气长输管道突发事件的思想准备、组织准备、物资准备等各项工作。对各类可能引发油气长输管道突发事件的因素要及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处置。

## 1.4.3坚持统一领导、协调联动

在指挥部统一指挥和协调下，新密市人民政府、市直有关部门和全市油气长输管道企业，认真履行工作职责，协调联动，共同做好应急应对工作。发生地的各乡镇人民政府及有关部门落实属地责任，在及时上报事件情况的同时，启动应急响应，根据事件性质、危害程度、影响范围和发展态势，迅速调集力量，进行应急处置。建立健全统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。

## 1.4.4坚持分级负责、属地为主

各乡镇人民政府对本行政区域内油气长输管道突发事件的应对工作负责，当油气长输管道突发事件事态进一步发展，发生地乡镇人民政府不能消除或者不能有效控制时，应当及时向上级政府报告。

## 1.4.5坚持快速反应、高效处置

健全快速反应、联动协调的工作机制，高效有序处置油气管道事件。

## 1.4.6坚持依法依规、科学支撑

严格按照相关法律、法规要求，规范应急救援工作，依靠科技进步，不断改进和完善应急救援装备、设施和手段，提高应急救援效率。充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高突发事件应对的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生灾害事件。

# 1.5风险分析

我市油气长输管道输送的物质为成品油（汽油、柴油）和天然气。汽油、柴油和天然气属于危险化学品，具有高压、易燃、易爆等特点，可能导致油气长输管道突发事件的主要原因包括：

（1）管道本体事件。管道本体或者相关附属设施锈蚀、损坏等原因发生的油气泄漏安全事故。

（2）人为损害事件。因第三方违法施工或采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道，以及恐怖袭击等行为，引发的油气泄漏安全事故。

（3）自然灾害事件。因地震灾害、地质灾害、地面沉降以及洪涝等原因造成油气长输管道变形、断裂，导致油气泄漏。

油气泄漏后与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。油气泄漏可能对大气、土壤、地下水、河流等造成污染。

# 1.6油气长输管道突发事件分级及应对

## 1.6.1油气长输管道突发事件分级

根据《新密市突发事件总体应急预案(初稿)》等有关规定，按照油气长输管道突发事件社会危害程度和影响范围，将油气长输管道突发事件分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。

新密市油气长输管道突发事件分级标准（详见附件1）

## 1.6.2油气长输管道突发事件应对主体

初判发生Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）油气长输管道突发事件，原则上上报河南省人民政府应对指挥，新密市政府在郑州市政府的指挥下负责先期处置。

初判发生Ⅲ级（较大）油气长输管道突发事件，原则上上报郑州市人民政府负责应对指挥，涉及到本区域的在新密市政府的指挥下负责先期处置。

初判发生Ⅳ级（一般）油气长输管道突发事件，原则上由新密市政府负责指挥，涉及到本区域的开发区管委会、各乡（镇）街道办事处各乡镇负责应对，必要时启动指挥部负责应对。

# 1.7预案体系

本预案是《新密市突发事件总体应急预案(初稿)》应对新密市油气长输管道突发事件的专项预案，在《新密市突发事件总体应急预案(初稿)》的指导下实施。构建市、各乡镇人民政府、油气长输管道企业三级联动应急预案体系。油气长输管道企业要结合各自实际,参照本预案建立完善本企业的油气长输管道突发事件应急预案。

2应急组织指挥体系及职责

# 2.1新密市应急组织指挥机构

新密市应急救援总指挥部下设油气长输管道突发事件应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），承担油气长输管道突发事件的指导协调和组织应对工作。指挥部由指挥长及成员单位组成，指挥部下设办公室。

指挥长：新密市政府分管应急副市长

成员单位：新密市政府办、新密市发展改革委员会、新密市委宣传部、新密市应急管理局、新密市公安局、新密市消防救援支队、新密市卫生健康委、新密市财政局、新密市民政局、新密市科工信局、新密市自然资源和规划局、新密市城乡建设局、新密市城市管理局、新密市水利局、新密市交通运输局、新密市商务局、新密市文化广电旅游体育局、郑州市生态环境局新密分局、武警郑州支队新密执勤四大队、国网供电公司新密分公司、油气长输管道企业等单位负责人或分管负责人为成员。结合突发事件应对工作，适时增加政府有关部门和相关单位。

办公室：指挥部办公室设在新密发展改革委，承担指挥部日常工作，新密市发展改革委主要负责人任办公室主任。

新密市油气长输管道突发事件应急救援指挥部工作职责（详见附件2）

# 2.2现场组织机构

遇到下列情况时，报请新密市应急救援总指挥部总指挥长或指挥部指挥长同意，设立现场指挥部。

（1）新密市人民政府直接参与处置的。

（2）应急处置时间较长、影响较大、情况复杂、事态有演变恶化趋势，郑州市人民政府可能介入处置的。

现场指挥部指挥长由新密市应急救援总指挥部或指挥部指定的负责同志担任，成员由参与应急救援的各相关单位负责同志及发生地各乡镇党委、政府负责同志担任。指导发生地应急救援工作，组织各方做好现场应急处置，协调救援队伍、装备、物资等资源保障。

参与现场处置的单位和人员应服从现场指挥部的统一指挥。

# 2.3各乡镇应急组织指挥机构

在发生Ⅲ级（较大）油气长输管道突发事件时，由新密市政府指挥各乡镇人民政府负责先期处置；在发生Ⅳ级（一般）油气长输管道突发事件时，各乡镇人民政府为本行政区域油气长输管道突发事件的责任主体，负责指挥、协调本行政区域内油气长输管道突发事件应对工作。要结合实际，明确相应的组织指挥机构，建立和完善应急预案体系；完善突发事件应急机制；依法建立相关监测预警系统，建立应急救援队伍体系；发生突发事件后，认真执行市应急救援总指挥部、指挥部、现场指挥部有关应急处置的指令。按照具体分工职责迅速开展工作。

# 2.4油气长输管道企业

油气长输管道企业应建立健全应急指挥机构，做为突发事件第一响应人，切实做好突发事件应对工作。负责编制企业安全事故应急预案；建立企业专（兼）职应急队伍，定期开展应急演练；做好风险评估和隐患排查工作，及时消除安全隐患；组织好信息报告和先期处置工作，配合各级政府应急指挥机构做好应急救援和处置工作。

# 2.5专家顾问组

郑州市发改委建立应急管理专家库，突发事件发生后根据需要抽调有关专家成立专家顾问组，开展突发事件应急处置和救援、调查评估等决策咨询服务工作。

3监测与预警

# 3.1风险防控

（1）市发展改革委建立突发事件风险调查和评估制度，依法对本行政区域内容易引发油气长输管道突发事件的因子、危险源、风险点等，进行调查、辨识、评估、分级并建立台账，定期组织开展安全督导检查。责令有关油气长输管道企业采取安全防范措施，并建立信息共享机制，按照国家规定及时向社会公布。

（2）市、乡镇（街道）、村（社区）要构建安全风险防控机制，落实风险管控措施，及时发现和处置各类风险和隐患。对重大风险，要制定防控措施、整改方案和应急处置方案，同时做好监控和应急准备工作。当重大风险难以管控时，要立即逐级向上级政府报告，必要时可越级上报。

（3）各油气长输管道企业要落实主体责任，建立和完善日常安全和风险管理制度；加强隐患排查治理工作，加强油气长输管道的完整性管理，定期开展油气长输管道风险评价、外腐蚀评价、地质灾害评价、内检测评价工作，加强对管道的例行巡视、高后果区管理，防止第三方破坏。

# 3.2风险监测

（1）市发展改革委建立健全油气长输管道突发事件风险监测制度，整合信息资源，完善信息资源获取和共享机制。

（2）市发展改革委会同相关油气长输管道企业根据油气长输突发事件的特点，建立突发事件风险信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测点位，明确监测项目，提供必要的设施设备，配备专职或兼职人员，对可能发生突发事件的各类风险进行动态监测。

（3）市发展改革委建立基层专兼职信息报告员制度，及时监测和收集突发事件风险信息。

（4）获悉可能引发突发事件信息的公民、法人或者其他组织，应及时向所在地政府报告或通过110、119报警。报警内容一般包括：事件发生时间、地点、可能造成的影响（人员伤亡情况和财产损失等情况）、是否做好应急准备等信息。

（5）市发展改革委负责突发事件风险监测信息集成，对集成的信息进行研判，确保信息符合实际情况，并及时将监测到的可能引发突发事件的信息按照有关规定向当地政府和指挥部报告或通报。

# 3.3风险预警

## 3.3.1预警条件

符合以下条件之一时，经指挥部决定，采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

（1）可能发生油气长输管道突发事件四级预警以上；

（2）省、郑州市政府部门发布预警，有可能发生油气长输管道突发事件；

（3）省市、政府部门应急指挥部要求做好油气长输管道突发事件应急联动准备。

## 3.3.2预警级别

按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和危害程度等因素，预警级别由高到低划分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。

（1）一级预警（红色）：经研判，可能发生特别重大的油气长输管道泄漏、火灾或爆炸事件，事态正在趋于严重。

（2）二级预警（橙色）：经研判，可能发生重大的油气长输管道泄漏、火灾或者爆炸事件，事态正在逐步扩大。

（3）三级预警（黄色）：经研判，可能发生较大的油气长输管道泄漏、火灾或者爆炸事件，事态有扩大的趋势。

（4）四级预警（蓝色）：经研判，可能发生一定影响的一般油气长输管道泄漏、火灾事件，事态可能会扩大。

## 3.3.3预警研判

指挥部办公室接到上报的油气长输管道突发事件相关信息后，应当及时汇总分析，必要时组织相关部门、专业技术人员、专家学者进行会商，对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行评估，确定预警级别。根据事件紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，预警级别由高到低依次为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示。对其他突发事件，要根据情况及时向有关方面通报提醒信息，必要时向社会公众发布安全警示。

经研判可能发生Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）突发事件的，应立即向新密市应急救援总指挥部、新密市政府、郑州市应急救援总指挥部、郑州市政府、郑州市发改委、省政府和省发改委报告，经研判可能发生Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）突发事件的向新密市和郑州市指挥部报告，同时向武警郑州支队新密执勤四大队及可能受到危害的毗邻或者相关地区的人民政府通报，做好预防工作。

## 3.3.4预警信息发布

预警信息发布工作遵循“政府主导、部门联动，分类管理、分级负责，统一发布、资源共享”的原则。

### （1）发布主体

新密市应急救援总指挥部及相关政府部门是预警发布责任单位，负责预警信息的发布，其他任何组织和个人不得向社会发布预警信息。

### （2）发布内容

预警信息要求准确、简练，主要内容包括预警类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施、发布单位及发布时间等。

上级相关部门已发布或要求指挥部发布的突发事件预警信息，按上级相关部门要求执行。

预警信息发布部门和单位应当根据事态发展，及时调整预警级别并重新发布。

新密市油气长输管道突发事件预警信息发布表（附件9）

### （3）发布方式

市本级的预警信息通过市预警信息发布系统对外统一发布，市预警信息发布系统设在市气象局。预警信息通过政务外网或传真发送至发布平台，市气象局在收到预警信息后15分钟内对外发布。预警信息也可通过市政府门户网站、新密官方公众号“新密发布”统一发布，但不能改变现有预警信息发布责任权限，不替代相关部门已有发布渠道。

此外，预警信息还可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等多种方式告知，对老幼病残孕特殊人群、特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的方式告知。承担应急处置职责的相关单位接收到预警信息后，应及时向发布预警信息的单位反馈接收结果。广播电台、电视台、报社、网站和电信运营单位应当及时、准确、无偿地向社会公众传播预警信息。

新密市政府授权部门发布的预警信息，应同时向新密市应急救援总指挥部办公室备案。

## 3.3.5预警措施

预警信息发布后，指挥部各成员单位、发生地各乡镇人民政府和油气长输管道企业应密切关注事件发展态势，根据预警级别和实际情况，适时启动下列一项或多项措施，按职责做好应急防范处置工作。

（1）加强油气管道实时监控，及时发布最新动态，加强舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

（2）加强与公众沟通，向社会公布信息接收和咨询电话，公告采取的特定措施、避免或减轻危害的建议和劝告等。

（3）及时组织对油气长输管道突发情况的分析评估，预测事件发生的可能性、影响范围、强度及可能发生的事件级别。

（4）向可能受到事件影响的公众发布警告和劝告，同时，做好相关区域内人员疏散撤离准备。

（5）组织应急救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备，根据情况发展，预置救援队伍、装备及物资。

（6）调集、筹措应急处置和救援所需物资及设备，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用。

（7）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序。

（8）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行。

（9）转移、疏散易受突发事件影响的人员并予以妥善安置。

（10）关闭或限制使用易受油气长输管道突发事件危害的场所和设施，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

（11）预警信息发布后，其他相邻地区或相关部门及时组织分析本地区和本部门所管辖的行业，安排部署有关防范性措施。

（12）根据需要，对有关油气长输管道及附属设施采取临时性加固措施。

（13）法律、法规规定的其他预防性措施。

## 3.3.6预警解除

经过相关部门调查研究后明确油气长输管道不存在突发事件或者危险已经排除的油气供应中断突发事件，按照“谁发布、谁解除”的原则，预警发布单位应当及时宣布解除预警，终止预警期。

4应急响应

# 4.1事件应急响应程序

应急响应程序（附件7）

# 4.2应急响应原则

应急响应的原则：积极响应，分工负责，部门配合，协调联动，依法处置。

（1）积极响应。按应急预案的响应级别，第一时间快速作出反应，相关领导、各成员单位到达指定指挥位置、应急队伍到达事件现场。

（2）分工负责。根据不同的响应等级和事发状态的需要，按照应急预案中的分工，实施紧急应对。确保所有的情况有人应对、所有的现场有人到达、所有的事态有人控制、所有的保障有人供给，忙而不乱、有条不紊。

（3）部门配合。参与应对的各部门要通力合作、密切配合，避免因部门间的推卸，影响应对突发事件的大局。

（4）协调联动。建立健全各部门应急协调联动机制，实现互联互通、资源共享，密切配合、协调互动、形成合力、共同处置。

（5）依法处置。油气长输管道突发事件坚持依法处置的原则。

# 4.3 信息报告

## 4.3.1信息报告

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的规定，油气长输管道突发事件发生后，事件现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

突发事件发生或发现重大风险、隐患后，基层网格员和有关社区、村、企业、社会组织及相关专业机构、监测网点等，要及时向所在地政府及其有关主管部门报告相关信息。

事发地政府及其有关部门要同时按照国家有关规定向上级政府及其有关部门报送信息。根据事态进展，及时续报事件处置等有关情况。信息报送应贯穿于突发事件应急响应活动的全过程。

## 4.3.2应急值班电话

指挥部办公室值班电话：56915001

## 4.3.3报告内容

突发事件报告内容主要包括：时间、地点、状态、伤亡情况、事发单位或发生地基本情况、事件起因和性质、基本过程、影响范围、事件发展趋势、处置情况、请求事项和工作建议，同时报告事发现场指挥负责人的姓名、职务、联系方式等。

各单位对突发事件全面情况不清楚的，应先上报已掌握情况，随后补报详细信息，不得以需要了解详细情况为借口延缓报送时间。

新密市油气长输管道突发事件信息报告表（附件8）

## 4.3.4报告方式

突发事件信息报告除另有规定外，可采取电话、传真、电子信箱等方式，通过传真和电子信箱报告事件信息后必须电话确认。市政府及市发展改革委接收和上报事件信息必须认真进行登记存档，以备调查核实。

# 4.4先期处置

- 事件发生后，事发企业要立即上报事件信息，同时启动本单位应急预案，组织应急救援队伍，采取有效措施，防止事态扩大和次生灾害发生，组织自救互救。

（2）发生地的村（居）委会和其他企事业单位等组织应当按照当地政府的决定、命令，进行宣传动员，组织群众开展自救和互救，协助维护社会秩序。

（3）发生地的乡镇（街道）调动应急队伍，采取措施控制事态发展，组织开展应急处置与救援工作，并及时向上级政府报告。

（4）发生地乡镇人民政府及有关部门在及时上报事件情况的同时，要立即启动应急预案，根据事件性质、危害程度、影响范围和发展态势，迅速调集力量，进行先期应急处置。

# 4.5响应启动

## 4.5.1响应分级启动

根据油气长输管道突发事件的严重程度和发展态势，将市级应急响应由高至低设定为一级、二级、三级、四级。

市级一级响应由市政府启动，市政府主要领导或指定负责同志组织指挥协调；市级二级响应由指挥部指挥长、市政府分管领导同志启动并组织指导协调；市级三级响应由市发展改革委主要负责同志启动并组织指导协调；市级四级响应由市发展改革委分管负责同志启动并组织指导协调。

应急响应启动后，可视突发事件事态发展情况及时调整响应级别，下级政府的响应级别不应低于上级政府的响应级别。

## 4.5.2响应启动条件

初判发生Ⅲ级（较大）及以上级别突发事件，有可能造成较大社会影响时，启动一级响应；

初判发生Ⅲ级（较大）突发事件，不会造成较大社会影响，但事件本身较敏感，或事态发展有扩大趋势，或发生在重点地区、重大会议活动举办期间等特殊地点、敏感时期，启动二级响应；

初判发生Ⅲ级（较大）突发事件，事件社会影响小，事态发展趋势完全可控时，启动三级响应；

初判发生IV级（一般）突发事件，但事件本身较敏感，或事态发展有扩大趋势，或应开发区管委会、区县（市）政府请求，启动四级响应。

## 4.5.3响应行动

结合事件初判级别，可采用以下一项或多项相应行动。

### （1）根据响应级别，相关负责同志立即赶赴现场。

### （2）视情成立现场指挥部，设立各相关处置小组，明确职责分工。

### （3）进行现场会商、研判，制定具体应急方案。

### （4）协调应急队伍、专业设备、应急专家。

### （5）指导转运伤员、控制现场、疏散人员、监测环境。

### （6）指导信息发布、引导舆论，进行善后处置。

## 4.5.4指挥协调

市政府是油气长输管道突发事件应急管理工作的最高领导机关。市应急救援总指挥部负责统一领导、统一组织、统一指挥、统一协调油气长输管道突发事件的应对工作。油气长输管道突发事件发生后，原则上先由油气长输管道突发事件应急救援指挥部组织、指挥、协调、实施突发事件现场处置工作，必要时报请市应急救援总指挥部，启动市应急救援总指挥部应对。现场指挥部由市应急救援总指挥部或指挥部视情设立，在市应急救援总指挥部或指挥部领导下，负责突发事件的现场应急处置，并指导各乡镇开展突发事件应急救援工作。

上级组织指挥机构设立后，下级组织指挥机构按照上级要求做好应急处置与救援工作。市级政府设立现场指挥部时，各乡镇人民政府的现场指挥部应纳入市级现场指挥部。郑州市级政府设立前方指挥部时，市、乡镇两级现场指挥部要服从郑州前方指挥部的领导。

应急指挥部可视情设立综合协调组、应急信息组、专业救援组、医疗救护组、工程抢险组、新闻宣传组、救援保障组、交通运输组、治安维护组、环境处理组、灾民安置组、专家顾问组等应急处置工作组，各工作组各司其职、分工合作，提高应急处置效率。

## 4.5.5处置措施

各应急处置工作组采取如下措施：

（1）综合协调组：指挥部协调全市相关部门开展应急救援工作。

（2）应急信息组：市发展改革委、市应急管理局牵头，相关部门及长输管道企业参与，协同提供事件影响区域相关数据。组织现场人员、应急测绘和勘察队伍等，利用无人机、雷达、卫星等手段获取现场影像，分析研判道路、桥梁、通信、电力等基础设施和居民住房损毁情况，重要目标物、人员密集场所和人口分布等信息，提出初步评估意见，并向指挥部和现场应急指挥部报告。

（3）专业救援组：市发展改革委、市应急管理局牵头，相关部门及长输管道企业参与，组织综合救援队伍及专业应急救援队、志愿者队伍等营救受困、受伤人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。迅速控制油气泄漏危险源，减轻或消除危害，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施。禁止或限制使用有关设备、设施，关闭或限制使用有关场所，终止人员密集活动或可能导致危害扩大的生产经营活动等。采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

（4）医疗救护组：市卫生健康委牵头，组织协调医疗救援机构和医疗救援力量，开展医疗救援、医疗转运和医疗救治工作。

（5）工程抢险组：市城乡建设局牵头、市城市管理局、市交通局、市水利局、国家电网国网新密供电公司、相关油气长输管道企业以及事件发生地政府等相关单位参与，立即抢修被损坏的交通、通信、供（排）水、供电、供热等公共设施，短时间难以恢复的，要实施临时过渡方案，保障社会生产生活基本需要。

（6）新闻宣传组：市委宣传部牵头、市发展改革委、乡镇政府等相关单位参与，做好对外新闻发布工作。

（7）救援保障组：市发展改革委、市应急管理局牵头，市科工信局、市财政局、市市场监督局、市交通局、市水利局、市自然资源和规划局以及发生地政府等相关单位参与，根据专业应急机构以及现场指挥部的要求，组织生产、配送、调拨、监管、征用各类应急物资。

（8）交通运输组：市交通运输局牵头、有关运输公司、发生地政府等相关单位参与，组织运送救援人员、受灾人员、救援设备、救援物资等。

（9）治安维护组：市公安局牵头，发生地政府、涉及的社会团体和企业参与，负责现场警戒、交通管制、人员疏散、维护现场秩序等。

（10）环境处理组：郑州市生态环境局新密分局牵头，市公安局、市应急管理局、市卫生健康委、市城市管理局、市水利局、市气象局等相关单位参与，快速查明主要污染源、污染种类以及污染影响，在职责范围内及时控制污染的扩散，消除危害，并对潜在危害继续监控。

（11）灾民安置组：市应急管理局指导发生地政府、红十字会及其他志愿服务团体等做好受灾群众的基本生活保障工作，提供食品、饮用水、衣被、燃料等基本生活必需品和临时住所，确保灾区民众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处。

（12）专家顾问组：市发展改革委、相应专业应急机构或事件主管单位组织应急管理专家参与，为现场指挥部进行事件研判、决策、队伍协调等提供智力支持。

# 4.6响应升级

## 4.6.1响应升级的标准

（1）经研判，突发事件的实际灾情或后果超出了信息报告的灾情或后果。

（2）突发事件的灾情或后果进一步扩大，本级应急力量难以实施有效处置。

（3）突发事件将波及周边地区。

## 4.6.2请求援助

指挥部向上级应急救援总指挥部提出应急救援申请。

# 4.7社会动员

指挥部根据油气长输管道突发事件的危险程度、波及范围、人员伤亡等情况，结合应对工作的实际需要，动员公民、法人和其他组织，配合政府及指挥部做好自救互救、道路引领、秩序维护、后勤保障等协助处置工作。

# 4.8信息发布与舆论引导

指挥部要制定统一的信息发布与舆论引导方案，与油气长输管道突发事件应对处置工作同时研究、同时部署、同步行动。

（1）按照国家、省信息发布的有关工作机制，由总指挥部或指挥部经授权发布。

（2）由指挥部经授权发布在事件发生后第一时间通过新密官方公众号“新密发布”和权威媒体向社会发布简要信息，及时发布初步核实情况、政府应对措施和公众防范措施等，根据突发事件进展动态，适时发布信息。

（3）信息发布形式主要包括授权发布、提供新闻通稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等，通过新密主要新闻媒体、重要新闻网站、有关政府网站、移动新媒体和手机短信等发布信息，具体按照有关规定执行。

（4）由指挥部经授权发布加强网络媒体和新媒体信息发布内容管理和舆论分析，引导网民依法、理性表达意见，形成积极健康的社会舆论。参与突发事件应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布相关信息；任何单位和个人不得编造、传播突发事件应急处置虚假信息。

新密市油气长输管道突发事件信息发布表（附件9）

# 4.9响应结束

突发事件处置工作结束或相关威胁和危险因素得到控制、消除后，遵循“谁启动、谁解除”的原则，由启动响应的政府或应急指挥机构宣布响应结束。响应结束后，逐步停止有关应急处置措施，应急救援队伍和工作人员有序撤离，逐步恢复生产生活秩序，发生地政府采取必要措施，防止次生、衍生事件发生。

5恢复重建

# 5.1善后处置

（1）根据遭受损失的情况，制定救助、补偿、抚慰、安置等善后工作方案。

（2）对突发事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用的有关单位及个人的物资，按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供心理咨询及司法援助。

（3）妥善解决因处置突发事件引发的矛盾纠纷。

（4）做好疫病防治和环境污染消除工作。

（5）发生地保险监管机构要组织、督促有关保险机构及时开展查勘和理赔工作。

# 5.2调查评估

（1）在市政府领导下，对突发事件的原因、处置经过、损失、责任单位奖惩等做出综合调查评估，总结经验教训，制定改进措施，并及时将调查报告报送市政府。

（2）参与应急救援工作的部门应对本部门应急处置工作及时进行总结并书面报送市政府。

（3）根据调查评估报告，市政府对在处置突发事件中有重大贡献的单位和个人，给予奖励和表彰；市纪委监委对处置突发事件中瞒报、漏报、迟报信息及其他失职、渎职行为的单位和个人，追究其行政责任和党纪责任；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

# 5.3恢复重建

（1）油气长输管道突发事件应急处置工作结束后，指挥部要立即组织制定恢复重建计划，并向市政府报告。指挥部及时组织和协调市发展改革委、市财政局、市公安局、市交通运输局、市科工信局、市城乡建设局、市水利局、市城市管理局等有关部门恢复社会秩序，尽快修复被损坏的交通、通信、供（排）水、供电、供气、供热等公共设施。

（2）根据实际情况对需要支持的各乡镇提供资金、物资支持和技术指导，组织其他地区提供资金、物资和人力支援。需要郑州政府援助的，由市政府提出请求，向郑州市有关部门汇报调查评估情况和受灾地区恢复重建计划，提出解决建议或意见，制定扶持受灾地区的社会经济和有关行业发展的优惠政策。

6应急保障

# 6.1应急队伍保障

各级政府要充分发挥综合性消防救援队伍主力军的作用。油气长输管道企业的专业应急救援队伍是应急救援的骨干力量。油气长输管道企业要针对可能发生的油气长输管道突发事件，依法组建和完善应急救援组织。

# 6.2资金保障

市政府以及油气长输管道企业应按照有关规定，对油气长输管道突发事件处置工作和恢复重建工作提供必要的资金保障。

# 6.3通信保障

应急通信保障，由市科工信局统筹协调电信、移动、联通公司组织实施，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

发生Ⅰ级、Ⅱ级油气长输管道突发事件的通信保障要求：向河南省通信管理局报告并请求应急支援，保障国家、河南省、郑州市组织参与应急救援的部门、机构、人员和新密市政府及参与应急救援部门、医院、应急救援机构以及发生地乡镇（街道）、村（居）委会、涉事油气长输管道企业、其他相关企事业单位、当地应急救援机构、医院、学校等的通信联络和信息传递。

发生Ⅲ级油气长输管道突发事件的通信保障要求：保障郑州市政府、郑州市应急救援部门、医院、应急救援机构，以及新密市政府、乡镇（街道）、村（居）委会、涉事油气长输管道企业、其他相关企事业单位、当地应急救援机构、医院、学校等的通信联络和信息传递。

发生Ⅳ级油气长输管道突发事件的通信保障要求：保障发生地市、乡镇（街道）、村（居）委会、涉事油气长输管道企业、其他相关企事业单位、当地应急救援机构、医院、学校等的通信联络和信息传递。

# 6.4交通运输保障

油气长输管道突发事件的城市道路交通保畅由市公安局组织实施，应急人员及物资运输由市交通运输局组织实施；市交通运输局负责协调多种运输方式及运力，确保突发事件应急处置需要；根据需要，市交通运输局、市公安局协调联动，组织开设应急救援运输“绿色通道”。市交通运输局、市城乡建设局、市城市管理局、市公安局等单位负责组织专业队伍，尽快修复毁损城乡公路、城市道路、交通干线及有关设施，保障道路畅通。

# 6.5医疗卫生保障

油气长输管道突发事件的医疗卫生救援由市卫生健康委负责组织实施，市卫生健康委负责组织全市医疗救援力量，对油气长输管道突发事件中的伤、病人员开展医疗卫生救援、医疗转运和医疗救治工作。

# 6.6治安保障

油气长输管道突发事件现场治安保障由市公安局组织实施，在突发事件现场设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

# 6.7物资装备保障

油气长输管道企业根据应急需要，储备应急物资、常用装备和特种装备，建立应急物资、装备数据库，定期维护、更新。

# 6.8技术保障

市发展改革委、油气长输管道企业根据需要聘请有关专家，充分发挥专家作用，为突发事件处置决策提供咨询、指导。市气象局、市自然资源和规划局、市水利局、市应急管理局等有关部门要为油气长输管道日常监测预警及油气长输管道应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

7附则

# 7.1预案管理

指挥部成员单位应贯彻落实本预案相关职责和要求。油气长输管道企业应制定并完善企业应急预案，并报管道所在地发展改革部门备案并抄送同级应急管理部门。市发展改革委根据实际情况，定期更新各成员单位的联系电话，适时组织评估和修订本预案。

# 7.2预案培训和演练

本预案实施后，市发展改革委组织预案宣传、培训和演练。

# 7.3预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 7.4 预案文件有效期

本预案有效期为自发布之日起五年整。

附件1

# 新密市油气长输管道突发事件分级标准

# 一、特别重大油气长输管道突发事件（Ⅰ级）

符合下列情况之一的，为特别重大油气长输管道突发事件（Ⅰ级）：造成30人以上死亡（含失踪），或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或者需要紧急转移安置10万人以上，或者城市5万户以上居民连续停止供气48小时以上，影响特别严重的油气长输管道突发事件。

# 二、重大油气长输管道突发事件（Ⅱ级）

符合下列情况之一的，为重大油气长输管道突发事件（Ⅱ级）：造成10人以上、30人以下死亡(含失踪)，或危及10人以上、30人以下生命安全，或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下，或者50人以上、100人以下重伤（中毒），或者需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下，或者城市3万户以上居民连续停止供气24小时以上，影响严重的油气长输管道突发事件。

# 三、较大油气长输管道突发事件（Ⅲ级）

符合下列情况之一的，为较大油气长输管道突发事件（Ⅲ级）：造成3人以上、10人以下死亡(含失踪)，或者10人以上、50人以下重伤，或者1000万元以上、5000万元以下直接经济损失，或者需要紧急转移安置1万人以上、5万人以下，影响特别比较严重的油气长输管道突发事件。

# 四、一般油气长输管道突发事件（Ⅳ级）

符合下列情况之一的，为一般油气长输管道突发事件（Ⅳ级）：造成人员死亡，或者重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失，或者需要紧急转移安置500人以上、1万人以下的油气长输管道突发事件。

“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

# 新密市油气长输管道突发事件应急救援

# 指挥部工作职责

# 一、指挥部职责

（一）在市应急救援总指挥部的领导下，承担市油气长输管道突发事件的指导协调和组织应对工作。

（二）负责《新密市油气长输管道突发事件应急预案》的编制和实施。

（三）在发生油气长输管道突发事件时，按照《新密市油气长输管道突发事件应急预案》规定的程序，启动和终止应急响应，并组织应急处置。

# 二、指挥部领导主要职责

指挥长负责市油气长输管道突发事件的防范和处置工作，决定启动和终止相应应急响应。

# 三、指挥部主要成员单位职责

（一）市委宣传部：组织协调市油气长输管道突发事件的新闻报道和舆论引导工作，做好突发事件的舆情研判处置和信息发布。

（二）市委网络安全和信息化委员会办公室：指导做好突发事件网络舆情引导和调控管控。

（三）市发展改革委员会：负责指导、监督油气长输管道企业履行管道安全保护主体责任、履行管道保护义务，承担指挥部办公室日常工作，协助指挥部处置油气长输管道突发事件的应急救援工作。督促油气长输管道企业加强应急队伍建设、开展应急培训和演练，与突发事件处置协调、调查和总结评估。

（四）市公安局：负责组织、指导做好发生地社会治安管理、道路交通管制和重点目标安全保卫等工作。参与突发事件处置协调、调查和总结评估。

（五）市应急管理局：协调指导油气长输管道突发事件的应急救援工作；协助指挥部办公室研究制定救援处置方案，根据市政府要求，依法会同相关部门开展生产安全事件的调查处理工作；指导发生地政府做好受灾群众紧急转移、安置和基本生活救助工作；对地震震情进行监测和预测，提供震情发展趋势分析情况。

（六）市消防救援支队：负责组织、指挥火灾扑救和应急救援工作，参与制定火灾扑救方案，参加事件抢险和人员搜救工作，参与火灾事件调查处理，协助管道企业工程技术人员进行堵漏。

（七）市卫生健康委：组织协调医疗救援机构和医疗救援力量，开展医疗救援、医疗转运和医疗救治工作。

（八）市财政局：负责保障应由市财政承担的应急工作所需资金，并对应急资金的安排、使用、管理进行监督。

（九）市民政局：经应急管理部门应急期救助和过渡期救助后，受灾群众基本生活存在较大困难的，民政部门及时按规定将其纳入民政领域社会救助范围。

（十）市交通运输局：负责协调多种运输方式及运力，组织实施应急救援人员和物资的运输，保障应急处置需要。

（十一）市科工信局：配合有关部门协调做好工业应急物资的生产、征购等工作。负责统筹协调各通信公司组织实施应急通信保障，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

（十二）郑州市生态环境局新密分局：快速查明主要污染源、污染种类以及污染影响，在职责范围内及时控制污染的扩散，消除危害，并对潜在危害继续监控。

（十三）市自然资源和规划局：协助提供油气长输管道事件发生地的地质资料，并指导制定应对措施。

（十四）市城乡建设局：负责协助和指导监管范围内受损害或受威胁的在建市政基础设施工程和房屋建筑工程项目等的应急救援，指导各乡镇在建市政基础设施工程和房屋建筑工程项目的应急救援工作。

（十五）市城市管理局：负责督促指导所管辖的市政行业做好有关市政工程设施的抢修和抢险；负责提供油气长输管道突发事件发生地一定范围内的市政管道资料；制定遭破坏的市政管道的修复方案并组织实施。

（十六）市水利局：承担水情旱情预警工作，负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十七）市市场监督管理局：参与特种设备事件的应急处置、技术保障和事件调查工作。负责严厉打击囤积居奇、居奇、哄抬物价等违法行为；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。

（十八）市商务局：组织协调抢险救援所需的油料、食品、饮用水等供应。

（十九）农业农村工作委员会：负责协调事件发生地农业灾情的发布、监测；负责组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（二十）武警郑州支队新密执勤四大队：负责协助指挥部做好事件灾难的救援工作，加强治安巡逻，维护社会治安秩序。

（二十一）国网供电公司新密分公司：负责油气长输管道突发事件的电力保障工作。

（二十二）油气长输管道企业：油气长输管道企业应当成立应急指挥机构，做为突发事件第一响应人，切实做好突发事件应对工作。负责编制企业安全事故应急预案；建立企业专（兼）职应急队伍，定期开展应急演练；做好风险评估和隐患排查工作，及时消除安全隐患；组织好信息报告和先期处置工作，配合各级政府应急指挥机构做好应急救援和处置工作。

本预案中未规定的新密市油气长输管道突发事件应急救援职责的其他相关单位，在应急状态下根据指挥部的协调指挥，在各自职责范围内履行相关职能。

# 四、指挥部办公室主要职责

贯彻落实国家、省、郑州市关于应急管理方面的法律、法规、规章、政策。负责组织《新密市油气长输管道突发事件应急预案》的编制和修订工作，督促指挥部成员单位贯彻落实本预案相关职责和要求；承担指挥部的日常工作。

# 五、突发事件现场指挥部职责

（一）执行市政府、市应急救援总指挥部有关抢险救援处置工作的指示、要求。

（二）在市应急救援总指挥部和指挥部的直接领导下，全面组织领导、指挥调度、部署现场抢险救援处置工作。

（三）决定和批准抢险救援工作的重大事项。

（四）提请衔接武警部队，统筹协调消防救援、专业救援等力量参与抢险救援工作。

发生重大及以上突发事件，省、郑州市政府领导或指导工作组抵达发生地现场处置，现场指挥部在其统一领导下具体组织落实各项处置工作任务

附件3

# 指挥部成员单位值班电话

| 序号 | 指挥部成员单位 | 值班电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府 | 69822012 |  |
| 2 | 市委宣传部 | 69822459 |  |
| 3 | 市发展改革委 | 56915001 |  |
| 4 | 市公安局 | 69888201 |  |
| 5 | 市应急管理局 | 69815991 |  |
| 6 | 市消防救援支队 | 56519119 |  |
| 7 | 市卫生健康委 | 69822321 |  |
| 8 | 市财政局 | 69822365 |  |
| 9 | 市民政局 | 69822497 |  |
| 10 | 市科工信局 | 69823823 |  |
| 11 | 市自然资源和规划局 | 69850966 |  |
| 12 | 市城乡建设局 | 56155508 |  |
| 13 | 市城市管理局 | 69805848 |  |
| 14 | 市水利局 | 69822850 |  |
| 15 | 市交通运输局 | 69822276 |  |
| 16 | 市商务局 | 68508000 |  |
| 17 | 市国资中心 | 69822366 |  |
| 18 | 市文化广电旅游体育局 | 67206669 |  |
| 19 | 市市场监督管理局 | 69822044 |  |
| 20 | 市生态环境局新密分局 | 69852035 |  |
| 21 | 农业农村工作委员会 | 69823054 |  |
| 22 | 武警郑州支队 新密执勤四大队 | 69830665 |  |
| 备注 | 指挥部办公室24小时值守电话：0371- 56915001（发改委） 、 69815991（应急局） |

附件4

# 新密市油气长输管道企业安全管理人员

# 联系表

| 企业名称 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省中原石油天然气管网有限公司 | 闻淼清 | 董事长 |  | 13838022066 |
|  | 吴霄 | 总经理 |  | 15653801880 |
|  | 翟永红 | 副总经理 |  | 13503810156 |
|  | 叶海威 | 副总经理 |  | 18538078811 |
|  | 白金川 | 生产运营部经理 |  | 15890689985 |
|  | 孙国祥 | 调度中心主任 |  | 13838105327 |
|  | 冉河龙 | 安全生产技术部副经理 | 0371-63897693 | 15137127328 |
|  | 崔文杰 | 管道巡护队队长 |  | 13949069682 |
|  | 尚发强 | 薛店首站 | 0371-60297007 | 13849081609 |
|  | 郭健美 | 郭店分输站 | 0371-63203776 | 15713822789 |
|  | 张殿发 | 新密分输站 | 0371-60882922 | 15003809806 |
|  | 冯江南 | 凤凰岭分输站 | 0371-55851266 | 13592688882 |
|  | 24小时值班电话：18336331653 |
| 国家管网集团北方管道有限责任公司郑州输油气分公司郑州管道管理站 | 白小众 | 郑州分公司经理、党委书记 | 0371-67683701 | 13614069709 |
|  | 石云山 | 郑州分公司副经理 | 0371-67683702 | 15691910008 |
|  | 贾运强 | 郑州分公司副经理 | 0371-67683708 | 13938126879 |
|  | 王翔 | 郑州分公司副经理 | 0371-67683705 | 13673996788 |
|  | 朱中文 | 郑州分公司副经理 | 0371-67683706 | 13733816736 |
|  | 张耀坦 | 郑州分公司副经理 | 0371-67683709 | 15039089399 |
|  | 储高 | 郑州分公司管道管理部经理 | 0371-67683755 | 15136169116 |
|  | 张博 | 郑州分公司管道管理部副经理 | 0371-67683755 | 13837126779 |
|  | 刘坤龙 | 郑州分公司管道管理部副经理 | 0371-67683755 | 17691073368 |
|  | 邢玉晋 | 郑州管道管理站主任 |  | 15838305665 |
|  | 陈 晶 | 郑州管道管理站书记 |  | 13623822582 |
|  | 付黎明 | 郑州管道管理站副主任 |  | 15617894077 |

附件5

# 应急专家库

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 职称职级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王鑫 | 男 | 1990.9 | 国家管网集团西气东输郑州输气分公司 | 管道保护 | 工程师 |  |
| 2 | 刘芮铭 | 男 | 1987.09 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 安全管理 | 注册安全工程师 | 安全 管理部经理 |
| 3 | 王伦辉 | 男 | 1976.08 | 国家管网集团河南分公司郑州作业区 | 油气储运 | 高级职称 |  |
| 4 | 邓彪 | 男 | 1989.12 | 国家管网集团北方管道有限责任公司郑州输油气分公司 | 管道管理 | 工程师 |  |
| 5 | 李杰 | 男 | 1981.07 | 河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司 | 燃气管道 | 助理 工程师 |  |
| 6 | 赵传奇 | 男 | 1986.01 | 河南省发展燃气有限公司 | 管道运行 | 中级职称 |  |

附件6

# 新密市油气长输管道突发事件预警信息

# 发布表

| 新密市油气长输管道突发事件XX（级别）XX色预警 |
| --- |
| 预警起始时间 | XX年XX月XX日XX时XX分~ XX年XX月XX日XX时XX分 |
| 预警区域或场所 |  |
| 警示事项 |  |
| 可能影响范围 |  |
| 应采取的措施和防范建议 |  |
| 预警发布单位 |  | 预警发布时间 | XX年XX月XX日XX时XX分 |

附件7

# 新密市油气长输管道突发事件应急

# 响应程序

附件8

# 新密市油气长输管道突发事件信息报告表

关于                          事件的报告

报告单位：                     报告表编号：

| 事件单位名称 |  |
| --- | --- |
| 事件地点 | XX区县（市）XX乡（镇） |
| 事件发生时间 | XX年XX月XX日XX时XX分 | 接到报告时间 | XX年XX月XX日XX时XX分 |
| 上报时间 | XX年XX月XX日XX时XX分 | 所属行业 |  |
| 事件类别 |  | 事件状态 |  |
| 人员伤亡情况 | 死亡（人）： 重伤（人）： 轻伤（人）： 失踪（人）： | 直接经济损失 | 万元 |
| 事发单位或发生地基本情况 |  |
| 事件起因和性质 基本过程、影响范围、事件发展趋势、处置情况、请求事项和工作建议 |  |
| 事发现场指挥指挥负责人的姓名： | 职务： | 联系方式： |

附件9

# 新密市油气长输管道突发事件信息发布表

## 关于                             事件的发布

| 事件发生时间 |  |
| --- | --- |
| 事件发生地点 |  |
| 事件涉及规模 |  |
| 事件主要起因 |  |
| 人员伤亡情况 | 死亡（人） |  | 初步估计直接经济损失 |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |
|  | 失踪（人） |  |  |  |
| 应急处置情况 |  |
| 当前恢复进度 |  |
| 备注 |  | 发布单位盖章 |

附件10

# 国家管网专业应急抢险人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务（工种） | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白德兵 | 公司经理 | 18937670602 |
| 2 | 朱爱军 | 工程部副部长 | 15515541037 |
| 3 | 韩 涛 | 市场开发部主任 | 13333857209 |
| 4 | 鲍卫兵 | 抢修队队长 |  |
| 5 | 宋首信 | 维抢修中心副主任 |  |
| 6 | 孙建岭 | 电工 |  |
| 7 | 李丁 | 钳工 |  |
| 8 | 王玉林 | 融化焊接与热切割 |  |
| 9 | 王则孝 | 电焊工 |  |
| 10 | 任志红 | 氩弧焊、电焊工、气割 |  |
| 11 | 王玉林 | 电焊工 |  |
| 12 | 贾利勇 | 电焊工 |  |
| 13 | 鲁志伟 | 钳工 |  |
| 14 | 董伟 | 电焊工 |  |
| 15 | 杜永菲 | 电焊工 |  |
| 16 | 樊秉富 | 电焊工 |  |
| 17 | 程志红 | 电焊工 |  |
| 18 | 樊彦峰 | 电焊工 |  |
| 19 | 何艳彬 | 压力容器操作 |  |
| 20 | 金志峰 | 压力容器操作 |  |
| 21 | 李 超 | 压力容器操作 |  |
| 22 | 李 沛 | 新闻发言人 |  |
| 23 | 秦 攀 | 安全员 |  |
| 24 | 王亚锋 | 安全员 |  |

# 兰郑长抢修资源名单

| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 资源单位 | 资源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马 伟 | 18638799999 | 郑州正岩 | 民工队伍 |
| 2 | 高全喜 | 13233956777 | 河南正耀 | 民工队伍 |
| 3 | 魏社会 | 13333717110 | 河南威盾 | 民工队伍 |
| 4 | 郭良 | 15617786392 | 河南金盾 | 民工队伍 |
| 5 | 刘辰 | 13379519178 | 西安西北石油管道有限公司 | 管焊工资源 |
| 6 | 孙洪光 | 1334366186 | 管道三公司 | 管焊工资源 |
| 7 | 汤东 | 15083285006 | 河南锐驰高科 | 管焊工资源 |
| 8 | 邱环宇 | 15003883671 | 河南宇萌科技有限公司 | 氮气资源及注氮设备 |
| 9 | 杨 昆（副总调度长） | 0371-86118648 | 中国石油天然气运输公司河南分公司 | 油罐车 |
| 10 | 刘 超 | 0371-63313556/ 13676990234 | 中国石油运输公司河南分公司郑州配送中心 | 油罐车 |
| 11 | 付经理 | 18932570199 | 盘锦辽河华宇 | 无损检测单位 |
| 12 | 金飞 | 18681982756 | 武汉三联 | 无损检测单位 |
| 13 | 龚经理 | 13938807366 | 洛阳伟诚 | 无损检测单位 |
| 14 | 汤东 | 15083285006 | 河南锐驰高科 | 喷砂防腐 |
| 15 | 王少丹 | 15803362228 | 中油管道机械制造有限公司 | 喷砂防腐 |
| 16 | 卢启国 | 15515601999 | 德州同升 | 后勤保障资源 |
| 17 | 韩建连 | 15225386345 | 郑州维抢修中心 | 有管道封堵、焊接以及油品回收等应急抢险设备。配有660/610/508低压囊式封堵器5套、高压塞式封堵设备2套、瓦奇TRAV-L液压爬管机2台、瓦齐分瓣式液压切管机3台、松下电焊机4台、汽油自发电电焊机2台、半自动焊机2台、康明斯110KW、64KW发电机组各1台、威尔信P110E2型发电机组2台。 |
|  |  |  |  | 其中，挖掘机1辆、起重机1辆、卫星应急通信车1辆，物资装备运送4辆，抢修工程车1辆。 |
| 18 | 刘国 | 13598417770 | 郑州输油气分公司消防队 | 消防车4辆、高喷车1辆 |

附件11

# 专业抢修抢险工具及抢险车辆

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用抢险工具车 | 台 | 3 |  |
| 2 | 发电焊机 | 台 | 4 |  |
| 3 | 发电机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 液压冷割机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 气泵 | 套 | 1 |  |
| 6 | 气动切管机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 手动切管机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 防爆轴流风机 | 台 | 6 |  |
| 9 | 防爆疏风筒 | 套 | 4 |  |
| 10 | 直流电焊机 | 台 | 4 |  |
| 11 | 氩弧焊机 | 台 | 2 |  |
| 12 | 防爆工具 | 套 | 2 |  |
| 13 | 防爆挖掘工具 | 套 | 2 |  |
| 14 | 防爆作业工具 | 套 | 2 |  |
| 15 | 管子坡口机 | 套 | 2 |  |
| 16 | 正压式呼吸器 | 台 | 6 |  |
| 17 | 象鼻子呼吸器 | 套 | 6 |  |
| 18 | 氧气呼吸器 | 台 | 1 |  |
| 19 | 打卡注胶工具 | 套 | 2 |  |
| 20 | 带压堵漏工具 | 套 | 2 |  |
| 21 | 防爆液压泵站 | 台 | 2 |  |
| 22 | 氮气置换装置 | 套 | 5 |  |
| 23 | 各类可燃气体测试仪 | 台 | 8 |  |
| 24 | 管道检测整套测试仪 | 台 | 2 |  |
| 25 | 应急警示标志 | 套 | 2 |  |
| 26 | 应急防爆照明工具 | 套 | 3 |  |
| 27 | 专业液压开孔机 | 套 | 5套 | 1、0-114一套；2、0-114 加长一套；3、100-350一套；4、100-400一套；5、400-1000一套； |
| 28 | 手动开孔机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 风镐 | 套 | 1 |  |
| 30 | 砂轮机 | 台 | 4 |  |
| 31 | 氧气、乙炔 | 套 | 2 |  |

附件12

# 管道抢险维修挖掘机联系表

| 序号 | 地点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛店 | 肖小明 | 13592448255 |  |
| 2 | 郭店 | 刘文斌 | 13526730657 |  |
| 3 | 龙湖 | 刘忠勋 | 15903651353 |  |
| 4 | 窦沟 | 胡青霞 | 15137173612 |  |
| 5 | 岳村 | 郑万琪 | 13592631188 |  |
| 6 | 岳村 | 马新敏 | 15238398122 | 回民 |
| 7 | 袁庄 | 王朝峰 | 15937125678 |  |
| 8 | 米村 | 陈占营 | 13838573108 |  |
| 9 | 小寨 | 周建敏 | 13526815333 |  |
| 10 | 小寨 | 张瑞福 | 13503457567 |  |
| 11 | 寨脖 | 陈书军 | 13903851316 |  |
| 12 | 唐庄 | 王彦民 | 15003993997 |  |
| 13 | 蛟河 | 张新 | 13938375404 |  |

# 附图1：

附图2：                     兰郑长干线新密段（郑州输油站030）

兰郑长干线新密段（郑州输油站029）

# 兰郑长干线新密段（郑州输油站028）

兰郑长干线新密段（郑州输油站027）

兰郑长干线新密段（郑州输油站026）

兰郑长干线新密段（郑州输油站025）

兰郑长干线新密段（郑州输油站024）

兰郑长干线新密段（郑州输油站023）

兰郑长干线新密段（郑州输油站022）